## Sheet1
测试 | 测试站点 | 测试内容 | 测试方法 | 预期结果 | 测试结果
连接测试 | TCP | 网络连接 | 远端IP不对，尝试连接 | 提示无法连接
|  |  | 远端端口不对，尝试连接 | 提示无法连接
|  |  | 从设备关闭服务器 | 提示连接断开
|  |  | 从设备直接将网线拔掉 | 提示连接断开
|  |  | 主设备将网线拔掉 | 提示连接断开
|  |  | 主或从设备断开无线网 | 提示连接断开
| RTU | 串口连接 | 串口未开启，尝试打开 | 提示打开失败
|  |  | 串口打开，拔掉串口 | 提示串口异常关闭
|  |  | 串口被占用，尝试打开 | 提示访问被拒绝
|  |  | 串口打开，拔掉，再插上并尝试打开 | 正常打开
|  |  | 串口正常关闭打开 | 正常关闭打开
测试站点 | 测试内容 |  | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
TCP主站 | 超时测试 |  | 本站向从站发送一条报文，从站在超时时间内不予回应 | UI显示从站回应超时
| 0x01 |  | 向01设备号设备从地址00读一个线圈 | Send : 00 01 00 00 00 06 01 01 00 00 00 01
|  |  | 向02设备号设备从地址00读2000个线圈 | Send : 00 02 00 00 00 06 02 01 00 00 07 d0
|  |  | 向02设备号设备从地址00读5000个线圈 /*----扩展-----*/ | Send : 00 03 00 00 00 06 02 01 00 00 13 88
|  |  | 向03设备号设备从地址9999读5个线圈 /*----扩展-----*/ | Send : 00 04 00 00 00 06 03 01 27 0f 00 05
|  |  | 向03设备号设备从地址65535读5个线圈 /*----扩展-----*/ | 输入报错
|  |  | 向03设备号设备从地址0读65536个线圈 /*----扩展-----*/ | 输入报错
| 0x03 |  | 向01设备号设备从地址00读一个寄存器 | Send : 00 05 00 00 00 06 01 03 00 00 00 01
|  |  | 向01设备号设备从地址00读2000寄存器 /*----扩展-----*/ | Send : 00 06 00 00 00 06 01 03 00 00 07 d0
|  |  | 向01设备号设备从地址19995读5个寄存器 /*----扩展-----*/ | Send : 00 07 00 00 00 06 01 03 4e 1b 07 d0
|  |  | 向01设备号设备从地址65535读5个寄存器 /*----扩展-----*/ | 输入报错
|  |  | 向01设备号设备从地址0读65536个寄存器 /*----扩展-----*/ | 输入报错
| 0x0F |  | 向01设备号设备从地址01写一个线圈（写1） | Send : 00 08 00 00 00 08 01 0f 00 01 00 01 01 01
|  |  | 向01设备号设备从地址00写2000线圈（全为0） | Send : 00 09 00 00 01 00 01 0f 00 00 07 d0 fa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  |  | 向01设备号设备从地址19995写5个线圈（全写1） | Send : 00 0a 00 00 00 08 01 0f 4e 1b 00 05 01 1f
|  |  | 向01设备号设备从地址65535写5个线圈 /*----扩展-----*/ | 输入报错
| 0x10 |  | 向01设备号设备从地址01写一个寄存器（写 111） | Send : 00 0b 00 00 00 09 01 10 00 01 00 01 02 00 6f
|  |  | 向01设备号设备从地址01写2000寄存器（全为0）/*----扩展-----*/ | Send : 00 0c 00 00 00 a7 01 10 00 01 07 d0 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  |  | 向01设备号设备从地址19995写5个寄存器 （111 - 115）/*----扩展-----*/ | Send : 00 0d 00 00 00 11 01 10 4e 1b 00 05 0a 00 6f 00 70 00 71 00 72 00 73
|  |  | 向01设备号设备从地址65535写5个寄存器 /*----扩展-----*/ | 输入报错
| 异常响应报文解析 |  | 从设备响应报文传输标识不对 | UI显示传输标识不对
|  |  | 从设备响应报文协议标识不对 | UI显示协议标识不对
|  |  | 从设备响应报文MBAP字节长度不对 | UI显示MBAP字节长度不对
|  |  | 从设备响应报文的设备ID不对 | UI显示设备ID不对
|  |  | 从设备响应报文功能码不同或非法功能码 | UI显示功能码不对
|  |  | 从设备响应报文数据区字节长度不对 | UI显示数据长度不正确
|  |  | 主设备写从设备，响应报文回应的地址、数量不符 | UI显示数据不匹配
|  |  | 主设备读从设备，响应报文回应的地址、数量与数据不符 | UI显示数据不匹配
|  |  | 从设备返回异常报文，而该帧数据非9个字节 | UI显示数据长度不正确
| UI界面操作 |  | 输入设备ID大于255或非正 | UI显示生成数据帧报错
|  |  | 输入地址大于65535或非正 | UI显示生成数据帧报错
|  |  | 输入数量大于65535或非正 | UI显示生成数据帧报错
|  |  | 写线圈时，线圈非0且非1 | UI显示生成数据帧报错
|  |  | 写寄存器时，值大于32767或小于-32768 | UI显示生成数据帧报错
|  |  | 生成一次数据帧，不发送，再生成一次发送 | UI显示正常发送最新数据帧
|  |  | 点击Clean_Tcp按钮 | 清空Tcp数据文本框
|  |  | 点击Save_Tcp按钮 | 弹出保存框，选择保存地址后可将数据文本框保存至电脑
RTU从站 | 0x01 | 正常 | 主设备从地址00读1个线圈 01 01 00 00 00 01 FD CA | Send : 01 01 01 00 51 88 线圈内为0
|  |  | 从9999开始读,读1个线圈 01 01 27 0F 00 01 C7 7D | Send : 01 01 01 00 51 88 线圈内为0
|  |  | 从地址00,开始读2040个线圈01 01 00 00 07 F8 3F B8 /*----扩展-----*/ | Send : 01 01 ff 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76 ea
|  | 异常 | 读2041个线圈（数量超限03）01 01 00 00 07 F9 FE 78 | Send : 01 81 03 00 51
|  |  | 读0个线圈 （数量超限03）01 01 00 00 00 00 3C 0A | Send : 01 81 03 00 51
|  |  | 读1个线圈 （设备ID不对）02 01 00 00 00 01 FD F9 | UI显示设备ID不对
|  |  | 读1个线圈 （线圈未开启01）01 01 00 00 00 01 FD CA | Send : 01 81 01 81 90
|  |  | 起始地址19999读2个线圈（地址超限02）01 01 4E 1F 00 02 9B 25 | Send : 01 81 02 C1 91
| 0x03 | 正常 | 起始地址00读一个寄存器 01 03 00 00 00 01 84 0A | Send : 01 03 02 00 00 B8 44 寄存器为0
|  |  | 起始地址00读100个寄存器 01 03 00 00 00 64 44 21 | Send : 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 1F
|  | 异常 | 读0个寄存器 （数量超限03）01 03 00 00 00 00 45 CA | Send : 01 83 03 01 31
|  |  | 读1个寄存器 （设备ID不对）02 03 00 00 00 01 84 39 | UI显示设备ID不对
|  |  | 起始地址9999读2个寄存器（地址超限02）01 03 27 0F 00 02 FE BC | Send : 01 83 02 C0 F1
|  |  | 读1个寄存器 （寄存器未开启01）01 03 00 00 00 01 84 0A | Send : 01 83 01 80 F0
| 0x0F | 正常 | 起始地址00写1个线圈 01 0F 00 00 00 01 01 01 EF 57（写01） | Send : 01 0F 00 00 00 01 94 0B
|  |  | 起始地址00写10个线圈 01 0F 00 00 00 0A 02 FF FF E4 88（写FF FF） | Send : 01 0F 00 00 00 0A D5 CC
|  | 异常 | 起始地址00，写0个线圈（操作数量范围超限03）01 0F 00 00 00 00 55 CB | Send : 01 8F 03 04 31
|  |  | 起始地址00，写1个线圈（设备ID不对） 02 0F 00 00 00 01 01 01 AF 42 | UI显示设备ID不对
|  |  | 起始地址19999写2个线圈（操作地址超限02）01 0F 4E 1F 00 02 01 FF 04 FB | Send : 01 8F 02 C5 F1
|  |  | 写1个线圈（线圈未开启01） 01 01 00 00 00 01 01 01 00 97 | Send : 01 8F 01 85 F0
| 0x10 | 正常 | 起始地址00，写1个寄存器 01 10 00 00 00 01 02 00 FF E6 10（写255） | Send : 01 10 00 00 00 01 01 c9
|  |  | 起始地址00，写100个寄存器 01 10 00 00 00 64 C8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0B 34 | Send : 01 10 00 00 00 64 C1 E2
|  | 异常 | 写1个寄存器(寄存器未开启01) 01 10 00 00 00 01 02 FF FF A7 E0 | Send : 01 90 01 8d c0
|  |  | 写0个寄存器（数量超限03） 01 10 00 00 00 00 C0 09 | Send : 01 90 03 0c 01
|  |  | 写1个寄存器（设备ID不对） 02 10 00 00 00 01 02 FF FF B3 10 | UI显示设备ID不对
|  |  | 起始地址9999写2个寄存器（地址超限02）01 10 27 0F 00 02 04 FF FF FF FF 0D 8A | Send : 01 90 02 CD C1
| 其他异常报文 |  | CRC不正确（写1个线圈） 01 0F 00 00 00 01 01 01 57 EF | UI显示CRC不正确
|  |  | 功能码不正确（非法功能码01）01 05 00 00 00 01 01 01 45 57 | Send : 01 85 01 83 50
|  |  | 报文数据长度不正确，CRC正确 01 0F 00 00 00 01 01 CB 6F | UI显示数据长度不正确
|  |  | 主设备读（查询报文）长度应当固定为8字节，报文超过8字节 | UI显示数据长度不正确
|  |  | 主设备写，实际长度与报文字节长度不符(CRC校验通过）01 10 00 00 00 01 04 FF FF FF FF F2 08 | UI显示数据长度不正确
| UI界面操作 | 选择功能码Coil | 输入设备ID大于255或非正 | 在接收一帧报文或点击Create后UI提示设备ID有误
|  |  | 输入数量大于20000或非正 | UI提示输入数量有误
|  |  | 输入地址大于等于20000或非正 | UI提示输入地址有误
|  |  | 输入地址+数量大于20000 | UI提示输入地址+数量超限
|  |  | DataGridView内输入非0且非1 | 点击Save提示输入数据错误
|  | 选择功能码Register | 输入设备ID大于255或为负 | UI在接收一帧报文或点击Create后提示设备ID有误
|  |  | 输入数量大于10000或非正 | UI提示输入数量有误
|  |  | 输入地址大于等于10000或非正 | UI提示输入地址有误
|  |  | 输入地址+数量大于10000 | UI提示输入地址+数量超限
|  |  | DataGridView内输入小于-32768或大于32767 | 点击Save提示输入数据错误
|  | 其他 | 点击Clean_Rtu按钮 | 清空RTU数据文本框
|  |  | 点击Save_Rtu按钮 | 弹出保存框，选择保存地址后可将数据文本框保存至电脑